###### ПЕРЕДМОВА

- ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Реабілітаційна техніка» (ТК 139), Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

А. Кравець; А. Салєєва, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Чернишов; В. Щетинін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінекономрозвитку України від ______  № ________

3  Національний стандарт відповідає ISO 15032:2000 Prostheses —Structural testing of hip units (Протези. Випробування конструкції тазостегнових вузлів)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

- УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

_____________________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких 
носіях інформації без офіціального дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку  України, 20_ _

ЗМІСТ

|  |  | с. |
| --- | --- | --- |
| Національний вступ |  |  |
| 1 | Сфера застосування | 1 |
| 2 | Нормативні посилання | 1 |
| 3 | Терміни та визначення понять | 2 |
| 4 | Схеми випробувань | 2 |
| 4.1 | Загальні положення | 2 |
| 4.2 | Осі системи координат | 3 |
| 4.3 | Базові площини | 3 |
| 4.4 | Базові точки | 4 |
| 4.5 | Випробувальна сила | 4 |
| 4.6 | Лінія навантаження | 7 |
| 4.7 | Базові відстані | 7 |
| 5 | Випробувальні зразки | 7 |
| 5.1 | Моделі випробувальних зразків | 7 |
| 5.2 | Обов’язки відносно відбору, підготовки та регулювання випробних зразків | 8 |
| 5.3 | Відбирання випробних зразків | 8 |
| 5.4 | Підготовка випробувальних зразків | 9 |
| 5.5 | Регулювання випробувальних зразків | 9 |
| 6 | Вимоги та умови випробувань | 11 |
| 6.1 | Види випробувань | 11 |
| 6.2 | Вимоги до випробного навантаження | 12 |
| 6.3 | Вимоги та умови до методів випробування та випробувального устатковання | 14 |
| 6.4 | Метод випробування А-Р та M-L | 18 |
| 6.5 | Метод випробування на скручування | 30 |
| 6.6 | Кількість необхідних випробувань | 38 |
| 6.7 | Обмеження на багаторазове використання випробувальних зразків | 39 |
| 6.8 | Точність | 39 |
| 7 | Параметри навантаження при випробуваннях | 40 |
| 7.1 | Випробувальні навантаження та посилання | 40 |
| 7.2 | Умови навантаження | 41 |
| 8 | Супровідний документ до випробування | 43 |
| 8.1 | Необхідність супровідного документу | 43 |
| 8.2 | Загальні вимоги | 44 |
| 8.3 | Інформація щодо випробних зразків | 44 |
| 8.4 | Інформація щодо випробувань | 45 |
| 9 | Протокол випробувань | 46 |
| 9.1 | Загальні вимоги | 46 |
| 9.2 | Данні для всіх випробних зразків | 47 |
| 9.3 | Данні для всіх випробувань | 47 |
| 9.4 | Данні результатів випробування А-Р та M-L | 48 |
| 9.5 | Данні результатів випробування на скручування | 49 |

| Додаток А | Опис внутрішніх навантажень та їх дії | 51 |
| --- | --- | --- |
| Додаток В | Довідкові данні для визначення умов навантаження при випробуваннях А-Р та M-L і на скручування при різних рівнях навантаги | 55 |
| Додаток НА | Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними документами, посилання на які є у цьому стандарті | 59 |
| Бібліографія |  | 60 |

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 15032:2000 Prostheses —Structural testing of hip units (Протези. Випробування конструкції тазостегнових вузлів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, - 
ТК 139 «Реабілітаційна техніка» (УкрНДІпротезування).

Цей стандарт встановлює методи перевірки конструкції тазостегнових вузлів на міцність, що є важливим критерієм оцінки показників якості тазостегнових вузлів у складі протезів нижніх кінцівок в цілому.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «міжнародний стандарт» змінено на «стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вилучено попередні довідкові матеріали «Вступ» і «Передмова» до 
ISO 15032:2000;

- долучено додаток НА «Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними документами, посилання на які є у цьому стандарті».

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.